## Лист1
Количество выполненных присоединений и присоединенной мощность за апрель 2019г
№ | № и дата | № и дата | Дата подписания | № дата ТУ | Объект присоединеня | Адрес присоединяемого объекта | Источник питания:ТП,КТП,№Ф и т.д. | Характеристики |  | Кат. Потреб | Дата факт. прис. | Сумма по договору
п/п | заявки | договора | [5 empty] | U | W,
|  |  | договора |  |  |  |  | (В) | (кВт)
1 | 966 01.11.17. | 817 07.11.17. | 16.11.17. | 62 07.11.17. | ИЖС | Цветочная,6а | КТП-69 РУ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-3 | 380 | 15 | III | 12.04.19. | 550-00.
2 | 405 30.05.18. | 848 18.06.18. | 08.08.18. | 26 18.06.18. | Нежилые помещения Увеличение макс.W | г.Нововоронеж, ул.Мира,8 | ПС 3 35/6кВ РУ-6кВ | 6000 | 800 | II | 03.04.19. | 45331-78
3 | 7 21.02.19. | 893 25.02.19. | 28.02.19. | 5 25.02.19. | киоск | пер.ул.Космонавто-Солн. | ТП-49 | 220 | 7 | III | 03.04.19. | 550-00
4 | 8 25.02.19. | 894 26.02.19. | 28.02.19. | 6 26.02.19. | ИЖС | ул.Аленовская,155 | КТП-78 | 380 | 15 | III | 24.04.19. | 550-00
5 | 9 01.03.19. | 895 07.03.19. | 12.03.19. | 7 04.03.19. | ижс | г.Нововоронеж, пер.Дачный,13 | КТП-69А | 220 | 10 | III | 02.04.19. | 550-00
6 | 10 01.03.19. | 896 07.03.19. | 12.03.19. | 8 07.03.19. | ижс | г.Нововоронеж, радужная,59 | КТП-70 | 220 | 10 | III | 02.04.19. | 550-00
7 | 12 13.03.19. | 899 18.03.19. | 22.03.19. | 11 18.03.19. | ижс | г.Нововоронеж, Советская,79А | КТП-61А | 380 | 10 | III | 24.04.19. | 550-00
8 | 13 15.03.19. | 900 18.03.19. | 22.03.19. | 12 18.03.19. | ижс | г.Нововоронеж, Абрикосовая,31 | КТП-69А | 220 | 10 | III | 24.04.19. | 550-00
9 | 14 20.03.19. | 903 20.03.19. | 25.03.19. | 15 20.03.19. | ижс | г.Нововоронеж, Садовая,86 | КТП-70 | 220 | 10 | III | 02.04.19. | 550-00
10 | 15 26.03.19. | 904 29.03.19. | 29.03.19. | 16 29.03.19. | ижс | г.Нововоронеж, Сиреневый бульвар,8А | КТП-69 | 220 | 10 | III | 12.04.19. | 550-00
11 | 16 28.03.19. | 905 29.03.19. | 29.03.19. | 17 29.03.19. | ижс | г.Нововоронеж, Сиреневый бульвар,3А | КТП-69А | 220 | 10 | III | 24.04.19. | 550-00
12 | 17 28.03.19. | 906 29.03.19. | 29.03.19. | 18 29.03.19. | ижс | г.Нововоронеж, Сиреневый бульвар,29 | КТП-69А | 220 | 10 | III | 12.04.19. | 550-00
13 | 19 09.04.19. | 908 10.04.19. | 15.04.19. | 20 10.04.19. | ИЖС | г.Нововоронеж, Абрикосовая,27 | КТП-69А | 220 | 10 | III | 24.04.19. | 550-00
927